## Sheet1
MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.275.026/0001-04
Sha conjunto 5 Ch. 97B - Águas Claras
maanainltda@gmail.com
Item | Descrição Original | Referência
SF-00001 | Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior | n/a
SF-00002 | Mestre de obras | n/a
SF-00003 | Planejamento físico-financeiro | n/a
SF-00004 | Projetos de segurança do trabalho | n/a
SF-00005 | Demolição de alvenarias | n/a
SF-00006 | Demolição de concreto simples | n/a
SF-00007 | Demolição de contrapiso | n/a
SF-00009 | Demolição de forro | n/a
SF-00010 | Demolição de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, cabos) | n/a
SF-00011 | Demolição de revestimento cerâmico, granito, mármore ou granitina | n/a
SF-00013 | Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios | n/a
SF-00015 | Locação de caçambas | n/a
SF-00017 | Remoção de bancadas | n/a
SF-00026 | Remoção de esquadrias metálicas | n/a
SF-00028 | Remoção de fechadura/puxador de porta | n/a
SF-00029 | Remoção de folha de porta e dobradiças / pivôs | n/a
SF-00031 | Remoção de louças | n/a
SF-00032 | Remoção de luminária | n/a
SF-00033 | Remoção de metais e acessórios | n/a
SF-00039 | Remoção de quadros de elétricos ou de telecomunicações | n/a
SF-00043 | Remoção de soleira de mármore ou granito | n/a
SF-00045 | Remoção de vidro comum / espelho | n/a
SF-00046 | Retirada de entulhos | n/a
SF-00049 | Andaime tubular (aluguel/mês) | n/a
SF-00070 | Tapume | n/a
SF-00073 | Limpeza final de intervenção | n/a
SF-00074 | Abertura/fechamento rasgo em alvenaria | n/a
SF-00075 | Furo em concreto de até 75mm de diâmetro | n/a
SF-00076 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm | n/a
SF-00077 | Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa | Cimento Portland Composto – CPII-32 - CIPLAN Areia, Brita
SF-00078 | Concreto virado em betoneira, fck = 25MPa | Cimento Portland Composto – CPII-32 - CIPLAN, Areia, Brita
SF-00080 | Estrutura metálica em aço | n/a
SF-00081 | Forma para estruturas de concreto | n/a
SF-00082 | Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm | n/a
SF-00083 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível | Sika / SikaTop 100, Denver / Denvertec 100.
SF-00084 | Alvenaria de vedação | Argamassa: Argamassa Multimassa Uso Geral, fabricante: weber Saint gobain; Votomassa Múltiplo Uso, fabricante: Votorantim cimentos Aditivo: Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain
SF-00086 | Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação | Argamassa: Argamassa Multimassa Uso Geral, fabricante: weber Saint gobain; Votomassa Múltiplo Uso, fabricante: Votorantim cimentos Aditivo: Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain
SF-00091 | Chapisco com argamassa traço 1:3 | Cimento Portland Composto – CPII-32 - CIPLAN
SF-00093 | Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm | Argamassa Multimassa Uso Geral. Fabricante: Weber/Saint Gobain. Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain.
SF-00096 | Aplicação de fundo selador base água | Suvinil Selador Acrílico, fabricante: Suvinil; Selador Acrílico Coral, fabricante: Coral; Metalatex Selador Acrílico, fabricante: Sherwin Williams.
SF-00097 | Fundo anticorrosivo e de aderência | Metalatex Eco Fundo Antiferrugem, e Metalatex Eco Fundo Branco para Madeira, fabricante: Sherwin Williams; Suvinil Fundo Base Água Seca Rápido, fabricante: Suvinil; Coralit Zero Odor, fabricante: Coral Metalatex Super Galvite Eco, fabricante: Sherwin Williams; Coralit Zero Odor, fabricante: Coral Zarcão Coralit Proferro, fabricante: Coral
SF-00098 | Massa acrílica | Metalatex Massa Acrílica, fabricante: Sherwin Williams; Coral Massa Acrílica, fabricante: Coral; Suvinil Massa Acrílica, fabricante Suvinil; Eucatex Massa Acrílica, fabricante: Eucatex.
SF-00099 | Massa corrida | Suvinil Massa Corrida, fabricante: Suvinil; Metalatex Massa Corrida, fabricante: Sherwin Williams
SF-00100 | Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes) | Suvinil Acrílico Premium, fabricante: Suvinil; Metalatex Supera Acrílica Premium, fabricante: Metalatex; Linha Coral Decora, fabricante: Coral; Eucatex Acrílico Super Premium, fabricante: Eucatex
SF-00101 | Pintura em verniz sintético | Aquaris Verniz Marítimo, fabricante Sayerlack; Sparlack Extra Marítimo Base Água e Sparlack Marítimo Fosco, fabricante: Sparlack
SF-00102 | Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras) | Eucatex Esmalte Premium Base Água, fabricante: Eucatex; Coralit Zero Odor, fabricante: Coral; Metalatex Eco Esmalte, fabricante: Sherwin Williams.
SF-00103 | Pintura tinta látex acrílica standard (tetos) | Suvinil Latex Acrílico Fosco, fabricante: Suvinil; Aquacryl Tinta Acrílica Standard, fabricante: Sherwin Williams; Linha Rende Muito, fabricante: Coral; Eucatex Acrílico Rendimento Extra, fabricante: Eucatex.
SF-00104 | Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha Administrativa | Cerâmica das linhas “arquitetura natural”, “industrial”, “industrial gressit”, “revest”, fabricante Gail, Argamassa cimentcola cozinhas e banheiros quartzolit – Argamassas para cerâmicas internas quartzolit – Weber/Saint Gobain, Argamassa Votomassa Colante AC I, AC II ou AC III, conforme a necessidade – Votorantim Cimentos, Argamassa Cimentcola Externo Quartzolit – Weber/Saint Gobain, Argamassa Gail AC II ou AC III, conforme a necessidade – Linha Convencional – Gail, Rejunte Cerâmicas Quartzolit – Weber/Saint Gobain Votomassa Spectralock Pro – Votorantim Cimentos
SF-00106 | Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente | Cimento Portland Composto – CPII-32 - CIPLAN - Areia, Brita
SF-00109 | Granito Cinza Andorinha para soleira e peitoril | Granito Cinza Andorinha – Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain
SF-00118 | Acabamento em meia esquadria em placas de granito ou mármore reaproveitadas | Massa plástica para a colagem de pedras – Colar
SF-00124 | Granito Cinza Andorinha 20mm para bancadas | Modelo Cinza Andorinha – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain
SF-00126 | Granito Preto São Gabriel 20mm para rodabancada | Modelo Preto São Gabriel – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Linha Argamassas para assentamentos de blocos especiais – Weber/Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain
SF-00139 | Alçapão em forro de gesso acartonado | Placa Placo Standard (ST) - 6 mm, Cantoneira Placo CR2, Perfil "T" Placo.
SF-00144 | Forro em gesso acartonado monolítico | Placa Standard (ST) - 12,5 mm - Placo, Montante - Placo, Guia - Placo, Nivelador Placo, Fita de Papel microperfurada - Placo.
SF-00150 | Tabica metálica em forro de gesso acartonado | “Tabica metálica CR3” e “tabica metálica CR3 com furo, fabricante: Placo, ou "tabica metálica" do fabricante Knauf
SF-00154 | Espelho cristal, e=5 mm | Espelho prata, fabricante PKO do Brasil; Optimirror, fabricante Cebrace; Espelho Guardian, fabricante Guardian 3M Scotch-Mount 4008; fita fixa 2, fornecedor Glasvetro cola fixa espelho, fabricante CEBRACE Protetor de Borda CEBRACE Adesivos: Adespec, Alpatechno e Tekbond
SF-00157 | Vidro liso comum transparente 4mm | Massa Joviplás, fornecedor: Jovina; Massa para vidraceiro Jaraguá, fornecedor: Jaraguá Cola Silicone Cascola Flexite, Vidro e Alumínio, fabricante: Cascola; Sikasil-AC, fabricante: Sika; Silicone Transparente para uso geral, fabricante: TekBond Lençol de policloropreno (neoprene) CR-4066, espessura 12mm (1/2"), fabricante: Orion
SF-00158 | Vidro liso comum transparente 6mm | Massa Joviplás, fornecedor: Jovina; Massa para vidraceiro Jaraguá, fornecedor: Jaraguá Cola Silicone Cascola Flexite, Vidro e Alumínio, fabricante: Cascola; Sikasil-AC, fabricante: Sika; Silicone Transparente para uso geral, fabricante: TekBond Lençol de policloropreno (neoprene) CR-4066, espessura 12mm (1/2"), fabricante: Orion
SF-00167 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 100mm | Tigre, Amanco.
SF-00168 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 40mm | Tigre, Amanco.
SF-00169 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 50mm | Tigre, Amanco.
SF-00170 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 75mm | Tigre, Amanco.
SF-00171 | Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm | Tigre, Amanco.
SF-00172 | Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm | Tigre, Amanco.
SF-00174 | Tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm | Tigre, Amanco.
SF-00175 | Base registro gaveta 3/4" | Deca Modelo 4509.202
SF-00176 | Caixa sifonada de PVC DN 150mm | Corpo Caixa Sifonada DN 150 - Tigre
SF-00177 | Caixa sifonada de PVC DN 250mm | Corpo Caixa Sifonada DN 250 - Tigre
SF-00179 | Grelha quadrada para ralo 15x15cm | Grelha Quadrada 15 x 15 c/ Caixilho - Moldenox
SF-00192 | Tanque 38 litros | Código 51266 – Linha Tanques – Celite
SF-00193 | Acabamento para registro GD | Modelo 4900.C35.GD – Linha Aspen – DECA.
SF-00197 | Ligação flexível 1/2” x 40 cm | Modelo 4643340 – Ligação Flexível 643 – Wog.
SF-00200 | Sifão para tanque | Modelo VSM081 – Sifões – Esteves
SF-00201 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa | Modelo 1167.C40.CR – Linha Targa – Deca
SF-00208 | Torneira de parede para tanque | Código B5015CLCRB – Linha Up – Celite
SF-00214 | Válvula de escoamento para tanque | Modelo VVT218 – Válvula de Tanque – Esteves.
SF-00224 | Papeleira | Modelo 2020.C.FLX – Linha Flex – Deca.
SF-00227 | Caixa 4x2 de embutir para alvenaria | Tigre Caixa de Luz Tigreflex 4’’x2’’ (código 33043538); Tigre Caixa de Luz Eletroduto Roscável 4’’x2’’ (código 33042841); Legrand Pial 689014; Legrand Pial 689044.
SF-00228 | Caixa 4x2 para drywall | Tigre Caixa de Embutir Dryfix 4’’x2’’ (código 21007013).
SF-00229 | Caixa 4x4 de embutir para alvenaria | Tigre Caixa de Luz Tigreflex 4’’x4’’ (código 33043619); Tigre Caixa de Luz Eletroduto Roscável 4’’x4’’ (código 33042884); Legrand Pial 689015; Legrand Pial 689035.
SF-00231 | Caixa de passagem em alumínio 100x100x50mm | Daisa CDT 10; Wetzel CP-1010-6
SF-00232 | Caixa de passagem em alumínio 200x200x100mm | Daisa CDT 20; Wetzel CP-2020-10.
SF-00236 | Condulete de alumínio de 1” | Condulete tipo X – Tramontina 56200/023, Daisa DM 100 - X Condulete tipo L - Tramontina 56200/033, Daisa DM 100 - L Conector - Tramontina 56251/053, Daisa UM 100 C Tampão - Tramontina 6114/053, Daisa MT 100
SF-00237 | Eletrocalha 100x50 mm | Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 100 x 50 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 100 x 50 x 3000 - GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-100/050-Z (lisa), Mopa 131-100/050-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy, Cemar Legrand, Walbras
SF-00244 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2” | Elecon EC-EDE 25, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 1 1/2’’.
SF-00246 | Eletroduto de aço galvanizado de 1” | Elecon EC-EDE 23, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 1’’.
SF-00248 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4” | Elecon EC-EDE 22, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 3/4’’.
SF-00251 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1” | Daisa Daiflex DF 100, Elecon Sealtubo EC-EFM4, SPTF Sealtubo Sealflex SSC-601.
SF-00252 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4” | Daisa Daiflex DF 034, Elecon Sealtubo EC-EFM3, SPTF Sealtubo Sealflex SSC-6034
SF-00254 | Espelho 4x2 | Suporte: Schneider Electric PRM49423 Espelho: Schneider Electric PRM44201 (cego); Schneider Electric PRM44211 (1 posto); Schneider Electric PRM44221 (2 postos); Schneider Electric PRM44231 (3 postos).
SF-00255 | Espelho 4x4 | Suporte: Schneider Electric PRM49446 Espelho: Schneider Electric PRM44401 (cego); Schneider Electric PRM44421 (2 postos); Schneider Electric PRM44461 (6 postos).
SF-00258 | Módulo cego | Schneider Electric PRM 48011
SF-00260 | Módulo interruptor simples | Módulo: Schneider Electric PRM 45101 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5
SF-00261 | Módulo para saída de fio | Schneider Electric PRM 48111
SF-00262 | Módulo sensor de presença | Sensor de presença: Schneider Electric PRM45231 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5
SF-00263 | Módulo tomada 10 A | Módulo: Schneider Electric PRM 4721 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5
SF-00264 | Módulo tomada 20 A | Módulos: Schneider Electric PRM 4731 (cor branca), Schneider Electric PRM 4741 (cor vermelha). Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5
SF-00269 | Tampa RJ45 dupla para condulete | Tampa – Tramontina 56117/018, Daisa TM 100 + W acrescido do suporte SM2 – 45.
SF-00271 | Tomada para perfilado e eletrocalha | Caixa: Valemam VL 1.183; Eletropoll PZ; Dispan DP536; Calhas Kennedy CKP 112 Módulos: Legrand Pial Silentoque 054328, Legrand Pial Silentoque 054352; Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5
SF-00272 | Bloco autônomo de emergência | Aureon BLOKITO BLK 500 (9901.0000.1079.05 – Aclaramento e 9901.0000.1128.05 – balizamento).
SF-00273 | Instalação de luminária reaproveitada | n/a
SF-00278 | Condutor 10mm² | Prysmian Afumex Flex
SF-00280 | Condutor 2,5 mm² | Prysmian Afumex Green 450/750V
SF-00281 | Condutor 3x2,5 mm² | Prysmian Afumex Flex
SF-00282 | Condutor 4 mm² | Prysmian Afumex Green 450/750V
SF-00284 | Condutor 6 mm² | Prysmian Afumex Green 450/750V
SF-00285 | Quadro elétrico TTA | Schneider Electric Prisma G, ABB System Pro E, Siemens Alpha, GE QuiXtra 630
SF-00352 | Armário em MDF laminado com porta e prateleiras | Painéis MDF Linha Original - Branco - DURATEX Corrediças Simples de Roldanas TTS 082 – FGVTN Brasil Fita de bordo Branco PVC – REHAU Dobradiças TN - FGVTN Brasil Puxadores em arco Modelo Etereo – Archi, ou Modelo IL 2092 – ItalyLine Puxadores Botão Modelos 86096/2 e 86097/2 – Aliança Fechaduras para armários e gaveteiros – Modelos 861/31 ou 871/31 – Papaiz Tampa para cabeça de Parafuso 1/4 – Modelo SP 13027 – Star Plast
SF-00359 | Batentes e Guarnições em madeira, com verniz ou esmalte | Normal – Ipê ¦ Tanganica ¦ Freijó - Vert
SF-00368 | Dobradiça para porta | Dobradiça 500 com anéis 3 x 2,5 – La Fonte.
SF-00370 | Fechadura para porta externa maçaneta em barra | MZ 270 EXT Standard – Linha Standard – Papaiz.
SF-00373 | Mola hidráulica aérea | Mola automática – Modelo 453 - Coimbra
SF-00375 | Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6 | AMP 1989106-6, Commscope 1989106-6
SF-00376 | Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação | Módulos RJ45: AMP 1375055-2, Commscope 1375055-2 Tampa para espelho: Schneider Electric PRM47761 (Padrão Keystone), Schneider Electric PRM47771 (Padrão AMP)
SF-00378 | Cabo de telefonia tipo CCI 50x2 | Multitoc CCI 50x2, Induscabos Cabos Telefônicos Interno CCI 50-2, GP Cabos Cabo CCI, CobreKabos CCI 50
SF-00379 | Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia | Módulo: Furukawa Electric Conector Fêmea Multilan CAT 5e Tampa para espelho: Schneider Electric PRM47761 (Padrão Keystone), Schneider Electric PRM47771 (Padrão AMP)
SF-00408 | Fechadura para Porta Externa com Espelho - Millenio | Fechadura Millenio – Modelo Ext 1011 IP – Aliança Metalúrgica
SF-00845 | Vidro temperado incolor com 8mm de espessura | Vidro Temperado PKO, fabricante PKO do Brasil; Vidro Temperado Blindex (fabricantes franqueados); Vidro Temperado Glassec, fabricante Glassec Viracon
SF-00946 | Tampa em ferro fundido T33 | FN - 1999
SF-00987 | Escavação manual com profundidade maior do que 1,30 m | n/a
SF-01010 | Mão francesa metálica | Adesivo Epóxi - Sikadur 32
SF-01058 | Projeto de distribuição de gás GLP
SF-01059 | Granito Vermelho Brasília 20 mm para bancadas | Modelo Vermelho Brasília – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain
SF-01060 | Porta em alumínio tipo veneziana | Caderno Técnico SINAPI – Item 01.ESQV.PORT.037/01
SF-01061 | Janela em alumínio | n/a
SF-01062 | Porta metálica de enrolar | n/a
SF-01063 | Medidor de Gás | LAO G6
SF-01064 | Registro Esfera para Gás 3/4” | Válvula esfera tripartida CL300 – Micromazza – Série 315
SF-01065 | Placa de Concreto Pré-Moldado 15 Mpa | n/a
SF-01066 | Eletroduto PEAD 3” | KANALEX
SF-01067 | Caixa de Proteção para Alimentação de Gás | n/a
SF-01068 | Eletroduto de aço galvanizado de 3” | Elecon EC-EDE 28, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 1 3’’
SF-01069 | Grelha reta para ralo | Grelha e Porta Grelha em Ferro Fundido - ABrazilian
SF-01070 | Granito Vermelho Brasília para soleira e peitoril | Modelo Vermelho Brasília – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada. Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain. Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain.
SF-01071 | Luminária LED redonda de embutir | OSRAM - LEDVANCE DOWNLIGHT XL WT 830
SF-01072 | Piso tátil de borracha | STH10015S – Total Acessibilidade
SF-01073 | Granito Vermelho Brasília 20 mm para divisória | Modelo Vermelho Brasília – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada. Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain. Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain.
SF-01074 | Tampa em ferro fundido 20x20 cm | FN - 1984
SF-01077 | Aterro de vala com areia média e compactação mecanizada | n/a
SF-01079 | Divisória Naval com painel liso cego e bandeira | Diviplus - Eucatex
SF-01080 | Perfil “U” em aço 25 x 25mm | Gravia
SF-01086 | Coifa Convencional Tipo Caixa para Cozinha Industrial – Bloco 15 (Espaço do Servidor) | Ventilador centrífugo: Termodin, Motovent, Berlinerluft. Registro corta-fogo: Tropical. Veneziana: Trox. Dispositivos supressor de incêndio: Amerex, Bucka. Central de Alarme: Global Fire Equipment Orion EX-L. Chave de disparo manual: Advaned Fire Systems RMS-1T-KS-LP. Caixa plástica para chave de bloqueio e seleção: Metaltex TN2-B1. Chave de bloqueio: Metaltex M20BER-R-1C. Chave de seleção: Metaltex M20SCR4-B-2A. Sinalizador audiovisual: Global Fire Equipment Valkyrie CS.