## Plan1
Tabela 4 – Custos Unitários dos Serviços de Manutenção
A | B | C |  | D | E
Item | Descrição | Quantidade estimada para 30 meses | Unidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
# 1 | Elaboração de diagnóstico, “Relatório de Situação Inicial” e de “Plano de Manutenção Individualizado”, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.1 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 1 | Un. |  | 0
# 2 | Levantamento, mapeamento das plantas, elaboração de as-built, identificação de cabos e condutores e instalação de sinalização, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.2 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 2 | Un. |  | 0
# 3 | Realização de manutenção preventiva no ambiente “sala-cofre”, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.3 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 30 | Un. |  | 0
# 4 | Realização de manutenção preventiva em equipamento de climatização do ambiente “sala-cofre”, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.4 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 60 | Un. |  | 0
# 5 | Realização de ensaio termográfico, com emissão de laudo especializado, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.5 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 5 | Un. |  | 0
# 6 | Realização de ensaio de qualidade de energia, com emissão de laudo especializado, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.6 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 5 | Un. |  | 0
# 7 | Manutenção corretiva de um equipamento de ar-condicionado de precisão, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.7 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 6 | Un. |  | 0
# 8 | Manutenção corretiva do sistema de prevenção e combate a incêndio, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.8 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 8 | Un. |  | 0
# 9 | Manutenção corretiva do sistema elétrico e de automação, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.9 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 8 | Un. |  | 0
# 10 | Manutenção corretiva na estrutura da sala-cofre (célula estanque), com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.10 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 3 | Un. |  | 0
# 11 | Instalação ou remanejamento de circuito elétrico na sala-cofre, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.11 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 90 | Un. |  | 0
# 12 | Abertura e fechamento de blindagem de passagem de cabos da sala-cofre, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.12 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 15 | Un. |  | 0
# 13 | Abertura de nova passagem de cabos na blindagem da sala-cofre, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.13 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 4 | Un. |  | 0
# 14 | Furação de placa de piso elevado para passagem de cabos, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.14 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 10 | Un. |  | 0
# 15 | Instalação de dispositivo de vedação de cabos para piso elevado, por meio de escovas interpenetrantes, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.15 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 25 | Un. |  | 0
# 16 | Recarga de gás FM-200, cilindro de 35,4 Kg, do sistema automático de combate a incêndio da sala-cofre, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.16 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 2 | Un. |  | 0
# 17 | Recarga de gás FM-200, cilindro de 162 Kg, do sistema automático de combate a incêndio da sala-cofre, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.17 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 2 | Un. |  | 0
# 18 | Instalação de leito aramado, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.18 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 50 | Un. |  | 0
# 19 | Instalação de cortinas frigoríficas de contenção de ar, para criação de corredores quente e frio, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.19 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 15 | Un. |  | 0
# 20 | Remanejamento ou instalação de duto de aspiração do sistema de detecção de incêndio de alta sensibilidade, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.20 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 12 | Un. |  | 0
# 21 | Remanejamento ou instalação de detector de incêndio, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.21 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 25 | Un. |  | 0
# 22 | Atendimento em caráter emergencial (prioridade máxima) para fins de manutenção corretiva, com as características mínimas descritas no parágrafo 5.5.22 do Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital) | 25 | Un. |  | 0
TOTAL DA TABELA 1 - SERVIÇOS - (R$): |  |  |  |  | 0
Tabela 5 – Custos Unitários dos Materiais
A | B | C |  | D | E
Item | Descrição | Quantidade estimada para 30 meses | Unidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
# 23 | Compressor semi-hermético alternativo de alta pressão de evaporação, trifásico, 380 Volts para sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo System/3 (FH199AU2SEI). | 1 | Un. |  | 0
# 24 | Compressor hermético para sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo Hiross HPM S23UA051V300010S0. | 1 | Un. |  | 0
# 25 | Placa de comando e controle dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 1 | Un. |  | 0
# 26 | Placa de interface do sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo Hiross HPM S23. | 1 | Un. |  | 0
# 27 | Placa de controle do umidificador do sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo Hiross HPM S23. | 1 | Un. |  | 0
# 28 | Moto-ventilador para condensadora modelo HCE33.0058, utilizada em conjunto com o ar-condicionado Liebert, modelo Hiross HPM S23. | 1 | Un. |  | 0
# 29 | Moto-ventilador para condensadora modelo CDF205LQS1308, utilizada em conjunto com o ar-condicionado Liebert, modelo System/3. | 1 | Un. |  | 0
# 30 | Moto-ventilador dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 1 | Un. |  | 0
# 31 | Correia dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 8 | Un. |  | 0
# 32 | Hélice para moto-ventilador das condensadoras Liebert. | 1 | Un. |  | 0
# 33 | Ventilador centrífugo (turbina) dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 2 | Un. |  | 0
# 34 | Válvula de expansão dos evaporadores dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 2 | Un. |  | 0
# 35 | Válvula termostática dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 2 | Un. |  | 0
# 36 | Eletroválvula da linha frigorífica dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 2 | Un. |  | 0
# 37 | Válvula solenoide dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 2 | Un. |  | 0
# 38 | Pressostato dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 2 | Un. |  | 0
# 39 | Resistência dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 1 | Un. |  | 0
# 40 | Fusível de proteção elétrica do compressor do ar-condicionado. | 10 | Un. |  | 0
# 41 | Chave contatora trifásica do condicionador Liebert, modelo System/3. | 3 | Un. |  | 0
# 42 | Disjuntor monofásico, trilho DIN, para quadro de distribuição elétrica, 10kA, com acessórios de instalação. | 50 | Un. |  | 0
# 43 | Disjuntor trifásico, tipo caixa moldada, ajustável, 35 kA, até 160 A, para quadro de distribuição elétrica. | 5 | Un. |  | 0
# 44 | Disjuntor trifásico, tipo caixa moldada, ajustável, 35 kA, até 250 A, para quadro de distribuição elétrica. | 5 | Un. |  | 0
# 45 | Disjuntor trifásico, tipo caixa moldada, ajustável, 35 kA, até 630 A, para quadro de distribuição elétrica. | 3 | Un. |  | 0
# 46 | Disjuntor tetrapolar, tipo caixa moldada, ajustável, 35 kA, até 400 A, com bobinas de disparo remoto e contatos auxiliares, para quadro de distribuição elétrica. | 3 | Un. |  | 0
# 47 | Dispositivo de Proteção contra Surtos de Tensão (DPS), Classe 3, para quadro de distribuição elétrica. | 30 | Un. |  | 0
# 48 | Cabo de cobre flexível multipolar 3 x 4,0 mm², 0,6/1kV (preço por metro); Antichamas, condutores Classe 5, isolação HEPR 90°, livre de halogênios, com cores internas verde/azul/preto. | 1000 | Un. |  | 0
# 49 | Cabo de cobre flexível multipolar 3 x 6,0 mm², 0,6/1kV (preço por metro); Antichamas, condutores Classe 5, isolação HEPR 90°, livre de halogênios, com cores internas verde/azul/preto. | 300 | Un. |  | 0
# 50 | Plugue macho industrial, padrão IEC 60309, 3 polos (F+N+T), posição horária 6, cor azul (220 V), com prensa cabos interno, corrente nominal de 16 ou 32 A. | 100 | Un. |  | 0
# 51 | Acoplamento fêmea industrial, padrão IEC 60309, 3 polos (F+N+T), posição horária 6, cor azul (220 V), com prensa cabos interno, corrente nominal de 16 ou 32 A. | 100 | Un. |  | 0
# 52 | Plugue macho industrial, padrão IEC 60309, 3 polos (F+N+T), posição horária 6, cor azul (220 V), com prensa cabos interno, corrente nominal de 63 A. | 14 | Un. |  | 0
# 53 | Acoplamento fêmea industrial, padrão IEC 60309, 3 polos (F+N+T), posição horária 6, cor azul (220 V), com prensa cabos interno, corrente nominal de 63 A. | 14 | Un. |  | 0
# 54 | Filtro secador (filter dryer) dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert. | 4 | Un. |  | 0
# 55 | Filtro de ar do condicionador Liebert, modelo Hiross HPM S23, em manta plissada, ABNT NBR 16101:2012, Classe M5 (1 por máquina). | 9 | Un. |  | 0
# 56 | Filtro de ar do condicionador Liebert, modelo System/3, em manta plissada, ABNT NBR 16101:2012, Classe M5 (5 por máquina). | 30 | Un. |  | 0
# 57 | Óleo lubrificante para conjunto com o ar-condicionado Liebert, modelo Hiross HPM S23, com gás R407C, de acordo com as especificações técnicas do fabricante. * O preço unitário para esse item refere-se à quantidade de óleo necessária para a substituição completa. | 6 | Cj. |  | 0
# 58 | Óleo lubrificante para conjunto com o ar-condicionado Liebert, modelo System/3, com gás R22, de acordo com as especificações do fabricante. * O preço unitário para esse item refere-se à quantidade de óleo necessária para a substituição completa. | 4 | Cj. |  | 0
# 59 | Cilindro de vapor do umidificador do condicionador Liebert, modelo System/3. | 2 | Un. |  | 0
# 60 | Lâmpada de quartzo do umidificador do condicionador Liebert, modelo Hiross HPM S23. | 2 | Un. |  | 0
# 61 | Recarga de gás R407C. * O preço unitário para esse item refere-se a 1 (um) quilograma de gás. | 75 | Kg. |  | 0
# 62 | Recarga de gás R22. * O preço unitário para esse item refere-se a 1 (um) quilograma de gás. | 120 | Kg. |  | 0
# 63 | Recarga de gás FM-200. * O preço unitário para esse item refere-se a 1 (um) quilograma de gás. | 400 | Kg. |  | 0
# 64 | Gaxeta da porta da sala-cofre. | 5 | Un. |  | 0
# 65 | Soleira da porta da sala-cofre. | 3 | Un. |  | 0
# 66 | Tranca, com chave, da porta da sala-cofre. | 3 | Un. |  | 0
# 67 | Mola, com trava e comando para abertura, da porta da sala-cofre. | 3 | Un. |  | 0
# 68 | Válvula solenoide do cilindro de gás FM-200. | 3 | Un. |  | 0
# 69 | Detector de fumaça. | 10 | Un. |  | 0
# 70 | Sistema de detecção e aspiração a laser. | 3 | Cj. |  | 0
# 71 | Sistema de detecção e combate a incêndio convencional. | 3 | Cj. |  | 0
# 72 | Linha de detecção do sistema de aspiração a laser (segmento com 10 metros). | 8 | Cj. |  | 0
# 73 | Filtro do sistema de aspiração a laser (dust separator). | 3 | Un. |  | 0
# 74 | Bateria de lítio CR 2430. | 3 | Un. |  | 0
# 75 | Bateria selada, livre de manutenção, regulada por válvula (VRLA), com durabilidade esperada de 5 anos, 6V, 12 Ah. | 6 | Un. |  | 0
# 76 | Bateria selada, livre de manutenção, regulada por válvula (VRLA), com durabilidade esperada de 5 anos, 12V, 7 Ah. | 6 | Un. |  | 0
# 77 | Bateria selada, livre de manutenção, regulada por válvula (VRLA), 12V, 1,3 Ah. | 6 | Un. |  | 0
# 78 | Lâmpada fluorescente do sistema de iluminação da salacofre. | 25 | Un. |  | 0
# 79 | Reator para Lâmpada fluorescente do sistema de iluminação da sala-cofre. | 10 | Un. |  | 0
# 80 | Contator, até 10 A, para o sistema de automação da salacofre. | 5 | Un. |  | 0
# 81 | Dispositivo Diferencial Residual (DR) para o sistema de automação da sala-cofre. | 3 | Un. |  | 0
# 82 | Leito aramado de 300 x 100 x 3000 mm. Deve ser compatível com o padrão da sala-cofre. * Neste valor deve-se incluir emendas, curvas, desvios, parafusos e arruelas necessários à instalação. | 50 | Un. |  | 0
# 83 | Eletroduto rígido metálico rosqueável de aço-carbono galvanizado a fogo, NBR 5598, com diâmetro de até 1,5” (uma polegada e meia), acompanhado de acessórios para instalação. * O preço unitário para esse item refere-se a um metro de eletroduto. | 35 | Mt. |  | 0
# 84 | Dispositivo de vedação de cabos para piso elevado, por meio de escovas interpenetrantes, com formato retangular ou redondo. * O preço unitário para esse item refere-se a um conjunto completo para 1 (uma) placa de piso elevado. | 80 | Cj. |  | 0
# 85 | Placa de piso elevado de mesmo padrão e características técnicas daquelas instaladas na sala-cofre, seja ela perfurada ou não. | 25 | Un. |  | 0
# 86 | Conjunto de 4 (quatro) suportes telescópicos e 4 (quatro) longarinas de contraventamento do piso elevado. | 25 | Un. |  | 0
# 87 | Tubo de cobre sem costura, de acordo com a norma NBR 7541 ou segundo as recomendações do fabricante do equipamento de ar-condicionado, já incluído o isolamento elastomérico (preço por metro). | 62 | Mt. |  | 0
# 88 | Painel de fechamento para rack de 19 polegadas (rack blanking panel, ou tampa cega), fabricada em aço e com acabamento em pintura epóxi preta, acompanhado dos devidos parafusos e acessórios de instalação, com altura de 1U. | 200 | Un. |  | 0
# 89 | Painel de fechamento para rack de 19 polegadas (rack blanking panel, ou tampa cega), fabricada em aço e com acabamento em pintura epóxi preta, acompanhado dos devidos parafusos e acessórios de instalação, com altura de 2U. | 100 | Un. |  | 0
# 90 | Painel de fechamento para rack de 19 polegadas (rack blanking panel, ou tampa cega), fabricada em aço e com acabamento em pintura epóxi preta, acompanhado dos devidos parafusos e acessórios de instalação, com altura de 4U. | 50 | Un. |  | 0
# 91 | Cortina frigorífica tipo “standard” para contenção de ar fabricada em PVC flexível transparente com 3mm de espessura, formada por lâminas com largura não inferior a 300mm (preço por metro efetivo de extensão horizontal coberta pela cortina, considerando a superposição parcial das lâminas, independentemente da altura exata de cada uma delas). | 100 | Un. |  | 0
TOTAL DA TABELA 2 - MATERIAIS - (R$): |  |  |  |  | 0