## Planilha1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO DIRETO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
SF-00002 | Mestre de obras | hh | 1500 | 36.82 | 55230 | 43.85 | 65775
SF-00003 | Planejamento físico-financeiro | un | 1 | 1772.53 | 1772.53 | 2111.08 | 2111.08
SF-00004 | Projetos de segurança do trabalho | un | 1 | 2477.65 | 2477.65 | 2950.88 | 2950.88
SF-00005 | Demolição de alvenarias | m3 | 10 | 45.48 | 454.8 | 54.17 | 541.7
SF-00006 | Demolição de concreto simples | m3 | 16 | 255.29 | 4084.64 | 304.05 | 4864.8
SF-00007 | Demolição de contrapiso | m2 | 2 | 17.32 | 34.64 | 20.63 | 41.26
SF-00008 | Demolição de fechamento ou parede em gesso acartonado | m2 | 30 | 6.35 | 190.5 | 7.56 | 226.8
SF-00009 | Demolição de forro | m2 | 100 | 1.38 | 138 | 1.64 | 164
SF-00011 | Demolição de revestimento cerâmico ou pétreo (piso ou parede) | m2 | 385 | 10.14 | 3903.9 | 12.08 | 4650.8
SF-00013 | Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios | m | 30 | 0.4 | 12 | 0.48 | 14.4
SF-00014 | Demolição em concreto armado | m3 | 6 | 241.79 | 1450.74 | 287.97 | 1727.82
SF-00015 | Locação de caçambas e destinação final do entulho | un | 24 | 328.63 | 7887.12 | 391.4 | 9393.6
SF-00046 | Retirada de entulhos | m3 | 187 | 17.32 | 3238.84 | 20.63 | 3857.81
SF-00066 | Ponto de ancoragem | un | 35 | 187.21 | 6552.35 | 222.97 | 7803.95
SF-00073 | Limpeza final de intervenção | m2 | 17000 | 2.12 | 36040 | 2.52 | 42840
SF-00074 | Abertura/fechamento rasgo em alvenaria | m | 500 | 17.86 | 8930 | 21.27 | 10635
SF-00075 | Furo em concreto de 40 mm até 75 mm de diâmetro | un | 2 | 87.22 | 174.44 | 103.88 | 207.76
SF-00076 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | un | 1 | 111.39 | 111.39 | 132.67 | 132.67
SF-00077 | Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa | m3 | 5 | 871.68 | 4358.4 | 1038.17 | 5190.85
SF-00078 | Concreto virado em betoneira, fck = 25 MPa | m3 | 10 | 966.14 | 9661.4 | 1150.67 | 11506.7
SF-00081 | Forma para estruturas de concreto | m2 | 500 | 173.04 | 86520 | 206.09 | 103045
SF-00083 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível | m2 | 319 | 24.1 | 7687.9 | 28.7 | 9155.3
SF-00084 | Alvenaria de vedação | m2 | 2808 | 76.75 | 215514 | 91.41 | 256679.28
SF-00085 | Fechamento ou shaft em gesso acartonado tipo drywall | m2 | 300 | 78.98 | 23694 | 94.07 | 28221
SF-00086 | Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação | m | 728 | 23.68 | 17239.04 | 28.2 | 20529.6
SF-00089 | Sóculo h=10 cm | m2 | 200 | 78.62 | 15724 | 93.64 | 18728
SF-00091 | Chapisco com argamassa traço 1:3 | m2 | 2808 | 4.92 | 13815.36 | 5.86 | 16454.88
SF-00093 | Reboco com argamassa industrializada e = 2,0 cm | m2 | 2808 | 58.86 | 165278.88 | 70.1 | 196840.8
SF-00095 | Tratamento de trincas superficiais com selante acrílico e tela de poliéster | m | 200 | 26.06 | 5212 | 31.04 | 6208
SF-00098 | Massa acrílica | m2 | 1000 | 18.47 | 18470 | 22 | 22000
SF-00099 | Massa corrida | m2 | 2894 | 15.14 | 43815.16 | 18.03 | 52178.82
SF-00100 | Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes) | m2 | 2808 | 11.45 | 32151.6 | 13.64 | 38301.12
SF-00102 | Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras) | m2 | 500 | 18.31 | 9155 | 21.81 | 10905
SF-00103 | Pintura tinta látex acrílica standard (tetos) | m2 | 1086 | 13.37 | 14519.82 | 15.92 | 17289.12
SF-00104 | Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha Administrativa | m2 | 450 | 94.82 | 42669 | 112.93 | 50818.5
SF-00106 | Contrapiso em argamassa (e = 2 cm) ou Regularização de contrapiso existente | m2 | 2100 | 37.53 | 78813 | 44.7 | 93870
SF-00107 | Granito cinza andorinha para piso | m2 | 250 | 266.02 | 66505 | 316.83 | 79207.5
SF-00123 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para rodabancada | m2 | 20 | 543.6 | 10872 | 647.43 | 12948.6
SF-00124 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para bancadas | m2 | 60 | 475.78 | 28546.8 | 566.65 | 33999
SF-00135 | Divisória MDF com painel liso, painel de vidro e bandeira | m2 | 90 | 1058.02 | 95221.8 | 1177.15 | 105943.5
SF-00139 | Alçapão em forro de gesso acartonado | m2 | 100 | 135.07 | 13507 | 160.87 | 16087
SF-00144 | Forro em gesso acartonado monolítico | m2 | 1086 | 91.46 | 99325.56 | 108.93 | 118297.98
SF-00146 | Forro mineral modulado | m2 | 2210 | 103.75 | 229287.5 | 123.57 | 273089.7
SF-00154 | Espelho cristal, e = 5 mm | m2 | 400 | 616.39 | 246556 | 734.12 | 293648
SF-00163 | Persiana vertical em tecido Juta Resinado sem blecaute de 90 mm, cor bege | m2 | 920 | 134.79 | 124006.8 | 149.97 | 137972.4
SF-00165 | Película de poliéster jateada incolor | m2 | 3 | 52.11 | 156.33 | 57.98 | 173.94
SF-00167 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 100 mm | m | 1060 | 40.95 | 43407 | 48.77 | 51696.2
SF-00168 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 40 mm | m | 57 | 13.97 | 796.29 | 16.64 | 948.48
SF-00169 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 50 mm | m | 9 | 18.93 | 170.37 | 22.55 | 202.95
SF-00170 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 75 mm | m | 34 | 32.36 | 1100.24 | 38.54 | 1310.36
SF-00171 | Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm | m | 191 | 5.16 | 985.56 | 6.15 | 1174.65
SF-00172 | Tubo PVC soldável água fria DN 32 mm | m | 20 | 10.37 | 207.4 | 12.35 | 247
SF-00176 | Caixa sifonada de PVC DN 150 mm | un | 6 | 87.3 | 523.8 | 103.97 | 623.82
SF-00181 | Assento para bacia convencional | un | 29 | 90.66 | 2629.14 | 107.98 | 3131.42
SF-00184 | Cuba oval de embutir | un | 27 | 126.51 | 3415.77 | 150.67 | 4068.09
SF-00185 | Cuba retangular em aço inox | un | 9 | 326.8 | 2941.2 | 389.22 | 3502.98
SF-00191 | Mictório – Linha Administrativa | un | 7 | 344.45 | 2411.15 | 410.24 | 2871.68
SF-00192 | Tanque 38 litros | un | 6 | 576.64 | 3459.84 | 686.78 | 4120.68
SF-00194 | Acabamento para registro PQ | un | 40 | 52.51 | 2100.4 | 62.54 | 2501.6
SF-00198 | Sifão articulado para cozinha | un | 9 | 251.72 | 2265.48 | 299.8 | 2698.2
SF-00199 | Sifão para lavatório 1 1/2" | un | 27 | 135.57 | 3660.39 | 161.46 | 4359.42
SF-00200 | Sifão para tanque | un | 6 | 143.12 | 858.72 | 170.46 | 1022.76
SF-00201 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa | un | 9 | 536.49 | 4828.41 | 638.96 | 5750.64
SF-00203 | Torneira de mesa para lavatório – Linha Acessibilidade | un | 11 | 479.74 | 5277.14 | 571.37 | 6285.07
SF-00205 | Torneira de mesa para lavatório bica baixa | un | 27 | 164.2 | 4433.4 | 195.56 | 5280.12
SF-00208 | Torneira de parede para tanque | un | 6 | 35.83 | 214.98 | 42.67 | 256.02
SF-00215 | Válvula descarga para mictório – Linha Administrativa | un | 7 | 242.94 | 1700.58 | 289.34 | 2025.38
SF-00216 | Alarme de emergência para sanitários PNE | un | 11 | 272.07 | 2992.77 | 324.04 | 3564.44
SF-00217 | Barra de apoio 40 cm – Linha Acessibilidade | un | 22 | 91.76 | 2018.72 | 109.29 | 2404.38
SF-00218 | Barra de apoio 70 cm – Linha Acessibilidade | un | 22 | 102.23 | 2249.06 | 121.76 | 2678.72
SF-00219 | Barra de apoio 80 cm – Linha Acessibilidade | un | 22 | 105.22 | 2314.84 | 125.32 | 2757.04
SF-00222 | Lavatório suspenso com Coluna – Linha Acessibilidade | un | 13 | 729.18 | 9479.34 | 868.45 | 11289.85
SF-00224 | Papeleira | un | 22 | 132.37 | 2912.14 | 157.65 | 3468.3
SF-00227 | Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria | un | 350 | 8.44 | 2954 | 10.05 | 3517.5
SF-00229 | Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria | un | 50 | 11.42 | 571 | 13.6 | 680
SF-00236 | Condulete de alumínio de 1" | un | 50 | 35.66 | 1783 | 42.47 | 2123.5
SF-00238 | Eletrocalha 200 x 100 mm | m | 750 | 115.21 | 86407.5 | 137.22 | 102915
SF-00244 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2" | m | 30 | 53.54 | 1606.2 | 63.77 | 1913.1
SF-00246 | Eletroduto de aço galvanizado de 1" | m | 310 | 32.16 | 9969.6 | 38.3 | 11873
SF-00247 | Eletroduto de aço galvanizado de 2" | m | 180 | 66.63 | 11993.4 | 79.36 | 14284.8
SF-00248 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4" | m | 822 | 30.02 | 24676.44 | 35.75 | 29386.5
SF-00249 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1'' (DE 32 mm) | m | 39 | 16.46 | 641.94 | 19.6 | 764.4
SF-00251 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1’’ | m | 220 | 18.24 | 4012.8 | 21.72 | 4778.4
SF-00252 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4" | m | 330 | 14.13 | 4662.9 | 16.83 | 5553.9
SF-00253 | Perfilado 38 x 38 mm | m | 2233 | 66.83 | 149231.39 | 79.59 | 177724.47
SF-00254 | Espelho 4 x 2" | un | 350 | 8.67 | 3034.5 | 10.33 | 3615.5
SF-00255 | Espelho 4 x 4" | un | 50 | 13.75 | 687.5 | 16.38 | 819
SF-00257 | Interruptor para condulete | un | 3 | 23.56 | 70.68 | 28.06 | 84.18
SF-00259 | Módulo interruptor paralelo | un | 16 | 23.02 | 368.32 | 27.42 | 438.72
SF-00260 | Módulo interruptor simples | un | 31 | 17.21 | 533.51 | 20.5 | 635.5
SF-00263 | Módulo tomada 10 A | un | 400 | 18.66 | 7464 | 22.22 | 8888
SF-00264 | Módulo tomada 20 A | un | 50 | 21.11 | 1055.5 | 25.14 | 1257
SF-00270 | Tomada para condulete | un | 283 | 26.05 | 7372.15 | 31.03 | 8781.49
SF-00271 | Tomada para perfilado e eletrocalha | un | 446 | 42.9 | 19133.4 | 51.09 | 22786.14
SF-00272 | Bloco autônomo de emergência | un | 43 | 203.35 | 8744.05 | 242.19 | 10414.17
SF-00278 | Condutor 10 mm² | m | 1000 | 14.09 | 14090 | 16.78 | 16780
SF-00279 | Condutor 16 mm² | m | 1200 | 20.93 | 25116 | 24.93 | 29916
SF-00280 | Condutor 2,5 mm² | m | 18264 | 4.34 | 79265.76 | 5.17 | 94424.88
SF-00282 | Condutor 4 mm² | m | 100 | 6.35 | 635 | 7.56 | 756
SF-00283 | Condutor 4x2,5 mm² | m | 120 | 10.72 | 1286.4 | 12.77 | 1532.4
SF-00284 | Condutor 6 mm² | m | 3000 | 8.92 | 26760 | 10.62 | 31860
SF-00289 | Ar-condicionado fancolete hidrônico hi-wall 1,4 TR | un | 11 | 3437.96 | 37817.56 | 3825.07 | 42075.77
SF-00291 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h | un | 6 | 2436.78 | 14620.68 | 2711.16 | 16266.96
SF-00296 | Exaustor axial 865 m3/h | un | 16 | 935.64 | 14970.24 | 1114.35 | 17829.6
SF-00299 | Duto flexível 8” | m | 150 | 45.39 | 6808.5 | 54.06 | 8109
SF-00315 | Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração | m | 96 | 1.37 | 131.52 | 1.63 | 156.48
SF-00317 | Suporte para unidade condensadora de aparelho split | un | 6 | 151.82 | 910.92 | 180.82 | 1084.92
SF-00318 | Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete | un | 6 | 132.21 | 793.26 | 157.46 | 944.76
SF-00319 | Filtro em Y 1" | un | 1 | 133.35 | 133.35 | 158.82 | 158.82
SF-00320 | Filtro em Y 3/4" | un | 24 | 102.37 | 2456.88 | 121.92 | 2926.08
SF-00321 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1" | un | 1 | 900.58 | 900.58 | 1072.59 | 1072.59
SF-00322 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 3/4" | un | 24 | 780.44 | 18730.56 | 929.5 | 22308
SF-00323 | Válvula de esfera em bronze 1 1/2" | un | 2 | 85.88 | 171.76 | 102.28 | 204.56
SF-00325 | Válvula de esfera em bronze 1" | un | 8 | 47.93 | 383.44 | 57.08 | 456.64
SF-00326 | Válvula de esfera em bronze 3/4" | un | 54 | 35.53 | 1918.62 | 42.32 | 2285.28
SF-00328 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1 1/8" / tubulações de ferro de 3/4" | m | 318 | 21.45 | 6821.1 | 25.55 | 8124.9
SF-00329 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/2" | m | 24 | 11.73 | 281.52 | 13.97 | 335.28
SF-00330 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/4" | m | 24 | 9.91 | 237.84 | 11.8 | 283.2
SF-00338 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 3/8" / tubulações de ferro de 1" | m | 26 | 25.15 | 653.9 | 29.95 | 778.7
SF-00339 | Proteção mecânica em alumínio | m2 | 150 | 34.06 | 5109 | 40.57 | 6085.5
SF-00340 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2" | m | 10 | 98.15 | 981.5 | 116.9 | 1169
SF-00342 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1" | m | 410 | 71.02 | 29118.2 | 84.58 | 34677.8
SF-00343 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4" | m | 284 | 64.41 | 18292.44 | 76.71 | 21785.64
SF-00344 | Tubo de cobre de 1/2" | m | 24 | 34.34 | 824.16 | 40.9 | 981.6
SF-00345 | Tubo de cobre de 1/4" | m | 24 | 17.09 | 410.16 | 20.35 | 488.4
SF-00352 | Armário em MDF laminado com porta e prateleiras | m2 | 400 | 464.93 | 185972 | 517.28 | 206912
SF-00353 | Armários em MDF laminado com módulo de gaveta (sem porta) | m2 | 200 | 699.81 | 139962 | 778.61 | 155722
SF-00359 | Batentes e guarnições em madeira, com verniz ou esmalte | un | 42 | 202.05 | 8486.1 | 240.64 | 10106.88
SF-00360 | Chapa de proteção para porta – Linha Acessibilidade | m2 | 11 | 521.27 | 5733.97 | 620.83 | 6829.13
SF-00361 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,60m, pintada | un | 1 | 304.74 | 304.74 | 362.95 | 362.95
SF-00362 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,70m, pintada | un | 8 | 319.16 | 2553.28 | 380.12 | 3040.96
SF-00363 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,80m, pintada | un | 22 | 384.54 | 8459.88 | 457.99 | 10075.78
SF-00364 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,90m, pintada | un | 11 | 436.38 | 4800.18 | 519.73 | 5717.03
SF-00368 | Dobradiça para porta | un | 126 | 50.63 | 6379.38 | 60.3 | 7597.8
SF-00369 | Fechadura para banheiro maçaneta em barra | un | 42 | 157.57 | 6617.94 | 187.67 | 7882.14
SF-00375 | Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6 | m | 3000 | 7.01 | 21030 | 8.35 | 25050
SF-00376 | Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação | un | 150 | 88.31 | 13246.5 | 105.18 | 15777
SF-00821 | Plataforma de trabalho aéreo articulada | dia | 25 | 1829.01 | 45725.25 | 2034.96 | 50874
SF-00898 | Armação de aço CA-50 bitolas de 5,0 mm a 8,00 mm | kg | 600 | 13.07 | 7842 | 15.57 | 9342
SF-00915 | Graute industrializado, 50 MPa ≤ fck ≤ 60 MPa | m3 | 5 | 3981.45 | 19907.25 | 4741.91 | 23709.55
SF-00916 | Armação de aço CA-50 bitolas de 10,0 mm a 12,5 mm | kg | 700 | 10.01 | 7007 | 11.92 | 8344
SF-00917 | Armação de aço CA-50 bitolas de 16,0 mm a 25,0 mm | kg | 900 | 9.76 | 8784 | 11.62 | 10458
SF-00919 | Escavação manual de valas | m3 | 2498 | 68.52 | 171162.96 | 81.61 | 203861.78
SF-00920 | Reaterro de vala com compactação mecanizada | m3 | 2172 | 236.19 | 513004.68 | 281.3 | 610983.6
SF-00929 | Condutor 35 mm² | m | 2400 | 46.64 | 111936 | 55.55 | 133320
SF-00933 | Condutor 120 mm² | m | 860 | 144.67 | 124416.2 | 172.3 | 148178
SF-00936 | Condutor 240 mm² | m | 3440 | 292.31 | 1005546.4 | 348.14 | 1197601.6
SF-00941 | Plataforma de trabalho aéreo tesoura | dia | 50 | 869.31 | 43465.5 | 967.19 | 48359.5
SF-00943 | Base registro de gaveta 1" | un | 40 | 76.97 | 3078.8 | 91.67 | 3666.8
SF-00950 | Limpeza de superfície por hidrojateamento de média pressão | m2 | 400 | 1.57 | 628 | 1.87 | 748
SF-00951 | Inspeção da integridade e adesão de placas de rocha ornamental por percussão | m2 | 564 | 5.76 | 3248.64 | 6.86 | 3869.04
SF-00952 | Demolição de proteção mecânica de impermeabilização | m2 | 155 | 21.65 | 3355.75 | 25.79 | 3997.45
SF-00953 | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m2 | 5123 | 44.68 | 228895.64 | 53.21 | 272594.83
SF-00954 | Camada de proteção mecânica simples de impermeabilização | m2 | 478 | 53.55 | 25596.9 | 63.78 | 30486.84
SF-00957 | Remoção de placas de rocha ornamental argamassada, para reaproveitamento | m2 | 226 | 48.43 | 10945.18 | 57.68 | 13035.68
SF-00959 | Limpeza de placas de rocha ornamental argamassada, para reaproveitamento | m2 | 226 | 5.2 | 1175.2 | 6.19 | 1398.94
SF-00980 | Chuveiro elétrico | un | 3 | 80.76 | 242.28 | 96.19 | 288.57
SF-00981 | Lastro em concreto magro | m3 | 409 | 788.43 | 322467.87 | 939.02 | 384059.18
SF-00982 | Pavimentação em concreto armado simples | m2 | 5123 | 142.56 | 730334.88 | 169.79 | 869834.17
SF-00988 | Escavação mecânica com profundidade maior do que 1,30 m | m3 | 158 | 5.58 | 881.64 | 6.65 | 1050.7
SF-00989 | Grama Batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 13000 | 72.97 | 948610 | 86.91 | 1129830
SF-00990 | Pintura de meios-fios com tinta acrílica | m | 1182 | 5.32 | 6288.24 | 6.34 | 7493.88
SF-00991 | Meios-fios em concreto pré-moldado | m | 1182 | 59.46 | 70281.72 | 70.82 | 83709.24
SF-00992 | Tubo PEAD corrugado para drenagem – Diâmetro 100 mm | m | 1182 | 133.42 | 157702.44 | 158.9 | 187819.8
SF-01001 | Locação de Container - Escritório | mês | 12 | 767.62 | 9211.44 | 914.24 | 10970.88
SF-01029 | Locação de Container - Sanitário | mês | 18 | 959.53 | 17271.54 | 1142.8 | 20570.4
SF-01030 | Locação de Container - Almoxarifado | mês | 12 | 599.69 | 7196.28 | 714.23 | 8570.76
SF-01031 | Placa de Obra | m2 | 2 | 214.42 | 428.84 | 255.37 | 510.74
SF-01060 | Porta em alumínio tipo veneziana | m2 | 48 | 552.6 | 26524.8 | 658.15 | 31591.2
SF-01061 | Janela em alumínio | m2 | 37 | 525.1 | 19428.7 | 625.39 | 23139.43
SF-01062 | Porta metálica de enrolar | m2 | 25 | 386.35 | 9658.75 | 460.14 | 11503.5
SF-01065 | Placa de Concreto Pré-Moldado 15 MPa | m3 | 50 | 1709.56 | 85478 | 2036.09 | 101804.5
SF-01071 | Luminária LED redonda de embutir | un | 84 | 431.93 | 36282.12 | 514.43 | 43212.12
SF-01072 | Piso tátil de borracha | m2 | 200 | 172.31 | 34462 | 205.22 | 41044
SF-01075 | Sondagem | un | 0 | 850.7 | 0 | 946.49 | 0
SF-01077 | Aterro de vala com areia média e compactação mecanizada | m3 | 160 | 146.38 | 23420.8 | 174.34 | 27894.4
SF-01109 | Granitina para revestimento de pisos | m2 | 1900 | 93.06 | 176814 | 110.83 | 210577
SF-01123 | Pintura com tinta látex acrílica para piso | m2 | 300 | 22.44 | 6732 | 26.73 | 8019
SF-01128 | Selagem ou resselagem de juntas em pavimentação de concreto armado | m | 1477 | 21.91 | 32361.07 | 26.09 | 38534.93
SF-01132 | Pintura para sinalização e demarcação viária horizontal, com adição de microesferas de vidro | m2 | 106 | 5.1 | 540.6 | 6.07 | 643.42
SF-01137 | Telha de fibrocimento modulada - espessura 8 mm | m2 | 104 | 108.65 | 11299.6 | 129.4 | 13457.6
SF-01138 | Cumeeira articulada ABA SUPERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm | m | 6 | 82.53 | 495.18 | 98.29 | 589.74
SF-01139 | Cumeeira articulada ABA INFERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm | m | 6 | 82.55 | 495.3 | 98.32 | 589.92
SF-01147 | Escada tipo marinheiro COM proteção | m | 8 | 312.44 | 2499.52 | 372.12 | 2976.96
SF-01149 | Limpeza e Preparação do Substrato para Impermeabilização | m2 | 155 | 16.25 | 2518.75 | 19.35 | 2999.25
SF-01150 | Substituição de Coletores de Águas Pluviais | un | 30 | 214.13 | 6423.9 | 255.03 | 7650.9
SF-01151 | Tratamento de Tubulação Passante para Impermeabilização | un | 5 | 44.22 | 221.1 | 52.67 | 263.35
SF-01154 | Camada Separadora para Impermeabilização | m2 | 1550 | 5.24 | 8122 | 6.24 | 9672
SF-01155 | Camada de Proteção Térmica para Impermeabilização | m2 | 1073 | 12.49 | 13401.77 | 14.88 | 15966.24
SF-01157 | Camada de Proteção Mecânica em Placas de Impermeabilização | m2 | 1073 | 92.01 | 98726.73 | 109.58 | 117579.34
SF-01159 | Camada Drenante para Impermeabilização | m2 | 5123 | 49.83 | 255279.09 | 59.35 | 304050.05
SF-01160 | Calha em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 | m2 | 237 | 150.02 | 35554.74 | 178.67 | 42344.79
SF-01161 | Rufo em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 | m2 | 20 | 175.14 | 3502.8 | 208.59 | 4171.8
SF-01162 | Injeção de Resina de Poliuretano em fissuras em Estrutura de Concreto | kg | 100 | 592.73 | 59273 | 659.47 | 65947
SF-01163 | Chapim Pré-Moldado de Concreto Aparente | m | 46 | 157.42 | 7241.32 | 187.49 | 8624.54
SF-01164 | Armação em tela de aço soldado nervurada | m2 | 27 | 12.26 | 331.02 | 14.6 | 394.2
SF-01165 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas | m2 | 306 | 49.44 | 15128.64 | 58.88 | 18017.28
SF-01168 | Camada de enchimento com Concreto leve com poliestireno expandido | m3 | 54 | 1278.18 | 69021.72 | 1522.31 | 82204.74
SF-01171 | Impermeabilização flexível com Manta Asfáltica | m2 | 1550 | 87.38 | 135439 | 104.07 | 161308.5
SF-01296 | Bandeira de porta, em madeira pintada | m2 | 10 | 228.81 | 2288.1 | 272.51 | 2725.1
SF-01333 | Eletroduto PEAD 1 1/4" - fornecimento e instalação | m | 1200 | 12.01 | 14412 | 14.3 | 17160
SF-01334 | Caixa de Passagem Subterrânea 1600 x 2000 mm | un | 3 | 1553.33 | 4659.99 | 1850.02 | 5550.06
SF-01336 | Eletroduto PEAD 2” | m | 240 | 10.24 | 2457.6 | 12.2 | 2928
SF-01339 | Tampa em Ferro Fundido - Circular DN-600 mm Classe 400 | un | 10 | 701.52 | 7015.2 | 835.51 | 8355.1
SF-01353 | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 95 mm² | m | 500 | 178.06 | 89030 | 212.07 | 106035
SF-01356 | Eletroduto PEAD 5” | m | 1200 | 51.27 | 61524 | 61.06 | 73272
SF-01357 | Grupo motor-gerador 500 kVA | un | 1 | 464138.66 | 464138.66 | 464138.66 | 464138.66
SF-01361 | Luminária 2x28 W hermética de sobrepor | un | 156 | 261.81 | 40842.36 | 311.82 | 48643.92
SF-01364 | Painel para serviços auxiliares – PAUX | un | 1 | 12153.02 | 12153.02 | 12153.02 | 12153.02
SF-01369 | Poste curvo simples 8 metros | un | 33 | 1760.04 | 58081.32 | 2096.21 | 69174.93
SF-01370 | Caixa de Passagem Subterrânea 300 x 300 x 500mm | un | 43 | 259.62 | 11163.66 | 309.21 | 13296.03
SF-01373 | Caixa de Passagem Subterrânea 600 x 600 x 800mm | un | 3 | 580.23 | 1740.69 | 691.05 | 2073.15
SF-01374 | Sistema de energia ininterrupta | un | 1 | 12058.05 | 12058.05 | 12058.05 | 12058.05
SF-01377 | Tomada para condulete de 20 A | un | 15 | 30.92 | 463.8 | 36.83 | 552.45
SF-01384 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 2200 | 52.67 | 115874 | 62.73 | 138006
SF-01386 | Haste de aterramento 3/4” x 3 m | un | 149 | 264.4 | 39395.6 | 314.9 | 46920.1
SF-01392 | Painel de baixa tensão para áreas externas – QEXT | un | 1 | 11142.84 | 11142.84 | 11142.84 | 11142.84
SF-02292 | Minicaptor 600 mm | un | 69 | 11.3 | 779.7 | 13.46 | 928.74
SF-02308 | Fixador universal para SPDA | un | 50 | 45.19 | 2259.5 | 53.82 | 2691
SF-02314 | Isolador simples para SPDA | un | 92 | 4.37 | 402.04 | 5.2 | 478.4
SF-02317 | Isolador duplo curva 90 graus para SPDA | un | 23 | 42.43 | 975.89 | 50.53 | 1162.19
SF-02334 | Filtro de linha para rack 19 polegadas | un | 6 | 81.63 | 489.78 | 97.22 | 583.32
SF-02379 | Solda exotérmica | un | 130 | 48.37 | 6288.1 | 57.61 | 7489.3
SF-02595 | Graute industrializado, fck ≥ 100 MPa | m3 | 3 | 94256.26 | 282768.78 | 112259.21 | 336777.63
SF-02596 | Armação de aço CA-25 bitola de 16 mm | kg | 100 | 12.02 | 1202 | 14.32 | 1432
SF-02598 | Furo em concreto de até 40 mm de diâmetro | un | 2 | 54.46 | 108.92 | 64.86 | 129.72
SF-02599 | Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente – fornecimento e aplicação | kg | 40 | 62.81 | 2512.4 | 74.81 | 2992.4
SF-02601 | Arrasamento mecânico de estacas de concreto armado com diâmetros de até 40 cm | un | 60 | 13.92 | 835.2 | 16.58 | 994.8
SF-02603 | Concreto Usinado, fck = 25 MPa | m3 | 38 | 1199.18 | 45568.84 | 1428.22 | 54272.36
SF-02604 | Estaca escavada mecanicamente - 40 cm de diâmetro | m | 600 | 185.51 | 111306 | 220.94 | 132564
SF-02606 | Armação de aço CA-60 bitolas de 5,0 mm a 8,00 mm | kg | 600 | 14.06 | 8436 | 16.75 | 10050
SF-02607 | Pavimentação em concreto simples | m2 | 1444 | 116.93 | 168846.92 | 139.26 | 201091.44
SF-02608 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 150 mm | m | 2182 | 58.26 | 127123.32 | 69.39 | 151408.98
SF-02609 | Alvenaria Estrutural | m2 | 100 | 108.2 | 10820 | 128.87 | 12887
SF-02610 | Boca de lobo simples em blocos de concreto, h=1,0 m | un | 50 | 1690.52 | 84526 | 2013.41 | 100670.5
SF-02612 | Remoção de árvore, inclusive raiz | un | 5 | 124.39 | 621.95 | 148.15 | 740.75
SF-02614 | Locação de obra | m | 1000 | 48.26 | 48260 | 57.48 | 57480
SF-02615 | Paraciclo metálico para bicicletas | un | 10 | 428.51 | 4285.1 | 510.36 | 5103.6
SF-02678 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” | m | 30 | 180.51 | 5415.3 | 214.99 | 6449.7
SF-02692 | Condulete de alumínio de 1 1/2” | un | 10 | 44.35 | 443.5 | 52.82 | 528.2
SF-02701 | Remoção de pavimento em elementos intertravados de concreto | m2 | 1535 | 12.54 | 19248.9 | 14.94 | 22932.9
SF-02707 | Barramento de equipotencialização local | un | 20 | 1293.28 | 25865.6 | 1293.28 | 25865.6
SF-02708 | Nobreak de 3 kVA – fornecimento e instalação | un | 6 | 9972.29 | 59833.74 | 9972.29 | 59833.74
SF-02710 | Quadro elétrico TTA - 11 disjuntores terminais | un | 3 | 6081.64 | 18244.92 | 6766.43 | 20299.29
SF-03128 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 0,58 TR (7000 BTU/h) | un | 2 | 2935.27 | 5870.54 | 3265.78 | 6531.56
SF-03228 | Mármore Branco Especial para piso e parede | m2 | 20 | 417.91 | 8358.2 | 497.73 | 9954.6
SF-03242 | Poste de Concreto Circular L = 12 m | un | 10 | 2982.49 | 29824.9 | 3552.15 | 35521.5
SF-03247 | Cabo 3x10 mm² | m | 700 | 31.47 | 22029 | 37.48 | 26236
SF-03249 | Luminária LED para poste 230 W | un | 83 | 780.58 | 64788.14 | 929.67 | 77162.61
SF-03251 | Cabo 3x6 mm² | m | 3000 | 18.28 | 54840 | 21.77 | 65310
SF-03252 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1” | m | 1400 | 47.48 | 66472 | 56.55 | 79170
SF-03253 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1 1/2” | m | 130 | 83.96 | 10914.8 | 100 | 13000
SF-03254 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2” | m | 6 | 98.51 | 591.06 | 117.33 | 703.98
SF-03258 | Suporte para luminária de poste quádruplo | un | 10 | 180.51 | 1805.1 | 214.99 | 2149.9
SF-03259 | Braço para iluminação | un | 10 | 121.95 | 1219.5 | 145.24 | 1452.4
SF-03261 | Condulete de alumínio de 3/4’’ | un | 274 | 28.56 | 7825.44 | 34.01 | 9318.74
SF-03276 | Grelha de Captação de Ar Externo com Damper e Filtro | un | 2 | 6398.27 | 12796.54 | 7620.34 | 15240.68
SF-03277 | Grelha de retorno com aletas horizontais 1225 x 525 mm | un | 4 | 1305.22 | 5220.88 | 1554.52 | 6218.08
SF-03282 | Sistema de Dutos Helicoidais Ovalizados | m2 | 700 | 142.59 | 99813 | 142.59 | 99813
SF-03488 | Película de poliéster para controle solar para clarabóias | m2 | 1028 | 1357.91 | 1395931.48 | 1357.91 | 1395931.48
SF-03507 | Luminária 2 x 28 W de embutir | un | 250 | 368.21 | 92052.5 | 438.54 | 109635
SF-03514 | Eletrocentro - CCPU | un | 1 | 2178864.34 | 2178864.34 | 2178864.34 | 2178864.34
SF-03515 | Projeto executivo do eletrocentro - CCPU | un | 1 | 5549.73 | 5549.73 | 5549.73 | 5549.73
SF-03516 | Projeto Executivo para Central Fotovoltaica de Minigeração de Energia Elétrica - CCPU | un | 1 | 28687.72 | 28687.72 | 28687.72 | 28687.72
SF-03517 | Fornecimento e Instalação de Central de Minigeração de Energia Elétrica Fotovoltaica - CCPU | un | 1 | 664716.2 | 664716.2 | 664716.2 | 664716.2
SF-03518 | Transformador a seco 2000 kVA – 13,8 / 0,38 kV | un | 1 | 272782.25 | 272782.25 | 272782.25 | 272782.25
SF-03520 | Projeto executivo de engenharia elétrica para o CCPU | un | 1 | 85390.55 | 85390.55 | 85390.55 | 85390.55
SF-03522 | Painel para sistema de automação e comunicação – CCPU | un | 1 | 84160.6 | 84160.6 | 84160.6 | 84160.6
SF-03523 | Painel de distribuição em média tensão – PMT-CCPU | un | 1 | 321741.92 | 321741.92 | 321741.92 | 321741.92
SF-03524 | Painel geral de baixa tensão – PGBT-CCPU | un | 1 | 519948.67 | 519948.67 | 519948.67 | 519948.67
SF-03528 | Painel elétrico de iluminação e serviços externos - CCPU | un | 2 | 8495.49 | 16990.98 | 8495.49 | 16990.98
SF-03529 | Painel elétrico de força e iluminação - CCPU | un | 15 | 10687.07 | 160306.05 | 10687.07 | 160306.05
SF-03530 | Painel elétrico de distribuição parcial - CCPU | un | 1 | 35714.75 | 35714.75 | 35714.75 | 35714.75
SF-03531 | Caixa para medição de SPDA | un | 13 | 87.76 | 1140.88 | 104.52 | 1358.76
SF-03532 | Engenheiro(a) / Arquiteto(a) pleno | hh | 1500 | 110.78 | 166170 | 131.94 | 197910
SF-03533 | Plataforma elevatória vertical para acessibilidade - CCPU | un | 1 | 108953.27 | 108953.27 | 108953.27 | 108953.27
SF-03536 | Bloco autônomo de emergência 2400 lumens | un | 6 | 603.17 | 3619.02 | 718.38 | 4310.28
SF-03537 | Luminária LED Highbay 200 W | un | 150 | 739.61 | 110941.5 | 880.88 | 132132
SF-03540 | Detector de fumaça para central Notifier NFS-320 - fornecimento e instalação | un | 103 | 376.47 | 38776.41 | 448.38 | 46183.14
SF-03541 | Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio 2x1,5 mm2 -fornecimento e instalação | m | 1200 | 6.94 | 8328 | 8.27 | 9924
SF-03542 | Central de alarme contra incêndio inteligente - fornecimento e instalação | un | 3 | 40943.83 | 122831.49 | 45554.11 | 136662.33
SF-03543 | Cabo de cobre nu 35 mm² - fornecimento e instalação | m | 920 | 37.38 | 34389.6 | 44.52 | 40958.4
SF-03544 | Caixa de inspeção de aterramento 300 mm - fornecimento e instalação | un | 40 | 44.13 | 1765.2 | 52.56 | 2102.4
SF-03545 | Minicaptor 600 mm - fornecimento e instalação | un | 50 | 16.83 | 841.5 | 20.04 | 1002
SF-03560 | Cabo de manobra de 2,5 metros, Categoria 6 (patch cord) | un | 300 | 81.77 | 24531 | 97.39 | 29217
SF-03561 | Rack padrão 19 polegadas, aberto, 40U | un | 3 | 1204.92 | 3614.76 | 1435.06 | 4305.18
SF-03562 | Cabo de fibra óptica multimodo 24 fibras - Cabo tronco OM4 | m | 400 | 226.53 | 90612 | 269.8 | 107920
SF-03563 | Cordão Óptico Duplex Multimodo LC/LC | un | 32 | 484.37 | 15499.84 | 576.88 | 18460.16
SF-03564 | DIO – Distribuidor Interno Óptico pré-terminado – 1U | un | 3 | 10743.52 | 32230.56 | 12795.53 | 38386.59
SF-03565 | Módulo MPO/MPT para DIO | un | 6 | 9075.72 | 54454.32 | 10809.18 | 64855.08
SF-03566 | Sistema de Climatização de Precisão para Reserva Técnica com Acessórios - CCPU | un | 1 | 246127.33 | 246127.33 | 246127.33 | 246127.33
SF-03567 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Estrutural | un | 1 | 20201 | 20201 | 20201 | 20201
SF-03568 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Fundações | un | 1 | 5549.73 | 5549.73 | 5549.73 | 5549.73
SF-03569 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Hidrossanitário | un | 1 | 37238.66 | 37238.66 | 37238.66 | 37238.66
SF-03570 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Pavimentação | un | 1 | 19302.96 | 19302.96 | 19302.96 | 19302.96
SF-03571 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Drenagem | un | 1 | 24510.33 | 24510.33 | 24510.33 | 24510.33
SF-03572 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Incêndio | un | 1 | 56599.05 | 56599.05 | 56599.05 | 56599.05
SF-03573 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Impermeabilização | un | 1 | 24925.84 | 24925.84 | 24925.84 | 24925.84
SF-03574 | Laudo de estabilidade estrutural - Centro Cultural dos Poderes da União (CCPU) | un | 1 | 101592.28 | 101592.28 | 101592.28 | 101592.28
SF-03575 | Alambrado em perfis metálicos retangulares de 2,03 x 2,50 m (AxL) | m | 600 | 299.96 | 179976 | 357.25 | 214350
SF-03576 | Telha termoacústica em aço galvanizado com espessura isolante mínima de 30mm de Poliisocianurato (PIR) | m2 | 102 | 212.84 | 21709.68 | 253.49 | 25855.98
SF-03577 | Bacia convencional para caixa de descarga acoplada – Linha Administrativa | un | 29 | 539.86 | 15655.94 | 642.97 | 18646.13
SF-03578 | Chuveiro de Emergência e Lava Olhos em inox com pedal | un | 3 | 3008.16 | 9024.48 | 3582.72 | 10748.16
SF-03579 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 928 | 95.69 | 88800.32 | 113.97 | 105764.16
SF-03580 | Tubo de aço-carbono galvanizado 4” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 292 | 151.53 | 44246.76 | 180.47 | 52697.24
SF-03581 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg | un | 24 | 258.99 | 6215.76 | 308.46 | 7403.04
SF-03582 | Sprinkler Pendente Cromado 3/4", 68°C, Fator K115 (8,0) | un | 387 | 38.01 | 14709.87 | 45.27 | 17519.49
SF-03583 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 116 | 32.27 | 3743.32 | 38.43 | 4457.88
SF-03584 | Central de Água Gelada - CCPU | un | 1 | 1491168.2 | 1491168.2 | 1491168.2 | 1491168.2
SF-03585 | Sistema de Climatização por fancoil para o Salão de Exposições - CCPU | un | 1 | 134374 | 134374 | 134374 | 134374
SF-04205 | Porta dupla isolante acústica em madeira | un | 1 | 19182.82 | 19182.82 | 21342.81 | 21342.81
SF-04206 | Visor com vidro para portas em madeira/MDF/similares | un | 10 | 521.06 | 5210.6 | 579.73 | 5797.3
SF-04207 | Porta vai e vem de 2.10 x 0.7m | un | 1 | 4497.89 | 4497.89 | 5004.35 | 5004.35
SF-04208 | Porta automática dupla de alumínio com vidro, com 2 folhas de 100cm, h=280cm | un | 1 | 23128.68 | 23128.68 | 25732.97 | 25732.97
SF-04209 | Porta automática de alumínio com vidro, com 2 portas duplas + 4 paineis fixos de 133cm, h=280cm | un | 1 | 74574.59 | 74574.59 | 82971.69 | 82971.69
SF-04210 | Porta automática de alumínio com vidro, com 2 portas de 100cm + 2 paineis fixos de 70cm, h=266cm | un | 1 | 28084.75 | 28084.75 | 31247.09 | 31247.09
SF-04211 | Fornecimento e instalação de motobomba centrífuga de superfície monoestágio 7,5cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 2 | 7356.24 | 14712.48 | 8761.28 | 17522.56
SF-04212 | Fornecimento e Instalação de motobomba centrífuga de superfície monoestágio 15cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 4 | 12431.72 | 49726.88 | 14806.18 | 59224.72
SF-04213 | Fornecimento e instalação de motobomba Centrífuga Submersível 5cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 60mm | un | 2 | 17088.95 | 34177.9 | 20352.94 | 40705.88
SF-04215 | Fancolete hidrônico piso-teto 2,0 a 2,5 TR | un | 8 | 5754.66 | 46037.28 | 6402.63 | 51221.04
SF-04216 | Fancolete hidrônico piso-teto 3,0 a 3,7 TR | un | 3 | 7005.88 | 21017.64 | 7794.74 | 23384.22
SF-04219 | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 425X125mm | un | 84 | 295.03 | 24782.52 | 351.38 | 29515.92
SF-04222 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2” | m | 200 | 112.65 | 22530 | 134.17 | 26834
SF-04223 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3” | m | 50 | 225.13 | 11256.5 | 268.13 | 13406.5
SF-04225 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 3” / tubulações de ferro de 2 1/2" | m | 30 | 61.04 | 1831.2 | 72.7 | 2181
SF-04226 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 3 1/2” / tubulações de ferro de 3” | m | 30 | 69.86 | 2095.8 | 83.2 | 2496
SF-04229 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 2 1/2” | un | 1 | 908.28 | 908.28 | 1081.76 | 1081.76
SF-04232 | Filtro em Y 2 1/2” | un | 1 | 821.45 | 821.45 | 978.35 | 978.35
SF-04235 | Válvula de esfera em bronze 2” - fornecimento e instalação | un | 2 | 129.76 | 259.52 | 154.54 | 309.08
SF-04236 | Válvula de esfera em bronze 2 1/2” - fornecimento e instalação | un | 4 | 600.7 | 2402.8 | 715.43 | 2861.72
SF-04237 | Válvula de esfera em bronze 3” | un | 2 | 910.19 | 1820.38 | 1084.04 | 2168.08
SF-04240 | Projeto Executivo de Climatização e Exaustão para o CCPU | un | 1 | 60059.04 | 60059.04 | 60059.04 | 60059.04
SF-04241 | Coifa Lavadora para o CCPU | un | 1 | 176239.25 | 176239.25 | 196083.79 | 196083.79
SF-04242 | Painel acústico de madeira modulado - CCPU | m2 | 544 | 540.2 | 293868.8 | 601.03 | 326960.32
SF-04243 | Guarda corpo metálico com esquadria para vidro - CCPU | m | 162 | 403.16 | 65311.92 | 448.56 | 72666.72
SF-04244 | Guarda corpo e corrimão metálicos com esquadria para vidro - CCPU | m | 41 | 501.68 | 20568.88 | 558.17 | 22884.97
SF-04245 | Vidro laminado incolor de 20mm de espessura - CCPU | m2 | 182 | 1081.83 | 196893.06 | 1203.64 | 219062.48
SF-04246 | Cobertura em estrutura metálica e policarbonato - CCPU | m2 | 215 | 814.93 | 175209.95 | 970.58 | 208674.7
SF-04247 | Cobertura em estrutura metálica e telhamento - CCPU | m2 | 118 | 125.77 | 14840.86 | 149.79 | 17675.22
SF-04248 | Mármore Rosa para piso e parede - CCPU | m2 | 50 | 526.69 | 26334.5 | 627.29 | 31364.5
SF-04249 | Estrutura metálica em aço – CCPU | kg | 1000 | 26.88 | 26880 | 32.01 | 32010
SF-04250 | Hidrante de sobrepor com acessórios | un | 6 | 1472.82 | 8836.92 | 1754.13 | 10524.78
SF-04251 | Hidrante de recalque com acessórios | un | 1 | 843.26 | 843.26 | 1004.32 | 1004.32
SF-04252 | Porta corta-fogo dupla (total 180x260cm) com acessórios - CCPU | un | 4 | 4992.53 | 19970.12 | 5946.1 | 23784.4
SF-04253 | Porta de vidro de correr com caixilho em aço ou alumínio e acessórios - CCPU | m2 | 7 | 661.02 | 4627.14 | 787.27 | 5510.89
SF-04254 | Painel de vidro temperado fixado em perfil metálico e acessórios - CCPU | m2 | 1471 | 605.96 | 891367.16 | 721.7 | 1061620.7
SF-04255 | Porta de correr de vidro temperado e acessórios - CCPU | m2 | 27 | 634.58 | 17133.66 | 755.78 | 20406.06
SF-04256 | Porta de abrir de vidro temperado com barras antipanico e acessórios - CCPU | m2 | 12 | 634.58 | 7614.96 | 755.78 | 9069.36
SF-04257 | Janela de correr de vidro temperado e acessórios - CCPU | m2 | 38 | 634.58 | 24114.04 | 755.78 | 28719.64
SF-04258 | Banco de aço com encosto - CCPU | un | 4 | 3434.72 | 13738.88 | 3821.47 | 15285.88
SF-04259 | Banco de aço sem encosto - CCPU | un | 4 | 1807.75 | 7231 | 2011.3 | 8045.2
SF-04260 | Lixeira metálica dupla, capacidade de 60L - CCPU | un | 5 | 1154.22 | 5771.1 | 1374.68 | 6873.4
SF-04261 | Tubo PVC soldável água fria DN 75mm – fornecimento e instalação | m | 165 | 46.46 | 7665.9 | 55.33 | 9129.45
SF-04262 | Tubo PVC soldável água fria DN 110mm – fornecimento e instalação | m | 120 | 99.09 | 11890.8 | 118.02 | 14162.4
SF-04263 | Registro de Gaveta Bruto 4” - Fornecimento e Instalação | un | 4 | 403.51 | 1614.04 | 480.58 | 1922.32
SF-04264 | Registro de Gaveta Bruto 2 1/2” - Fornecimento e Instalação | un | 4 | 166.75 | 667 | 198.6 | 794.4
SF-04265 | Reparo estrutural em perfis de aço - CCPU | m | 4642.4 | 49.14 | 228127.54 | 58.53 | 271719.67
VALOR TOTAL | [6 empty] | 25693844.46