Luva Nitrílica Azul Marca Medix

**Apresentação:**

Produzida em nitrilo, a Luva Nitrílica Azul é projetada para segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada.

**Benefícios:**

* Possui punho com acabamento enrolado;
* Sem pó.

**Modo de uso:**

1. Verifique o tamanho adequado para suas mãos conforme indicação\*;
2. Verifique a integridade da embalagem;
3. Realize a higiene das mãos, certifique-se de que as mãos estejam limpas e secas para o passo seguinte;
4. Retire a luva da embalagem o mais próximo possível do momento do uso;
5. Calce a luva com cuidado, sem anéis, pulseiras, relógios ou outros acessórios que possam perfurar o produto;
6. Após o uso, retire a luva e descarte-a imediatamente no local adequado;
7. Realize a higiene das mãos;

**Respostas Técnicas:**

* Possui punho com acabamento enrolado;
* Descartável e de uso único;
* Ambidestra;
* Não estéril;
* Sem pó.
* Material: borracha sintética (nitrilo)
* Cor: azul
* Tamanhos: PP / P / M / G
* Validade: 3 anos após a data de fabricação.
* Embalagem: caixa 100 unidades (50 pares)
* Dimensões embalagem interna:  12,5cm(c) x 24,5cm(l) x 4cm(a)
* Embalagem de peso: PP (320g),  P (350g), M (350g), G (390g)
* Possui Registro Anvisa
* Possui CA 44951 de proteção contra riscos biológicos